## keşif Özeti
T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA İÇMESUYU ve KANALİZASYON PROJESİ
SÖZLEŞME NO. ASAT3-W8
KUZEY ANTALYA İÇMESUYU PROJESİ YAPIM İŞİ
KEŞİF ÖZETİ
ALT KEŞİF A TOPLAMI
ALT KEŞİF B TOPLAMI
ALT KEŞİF C TOPLAMI
ALT KEŞİF D TOPLAMI
ALT KEŞİF E TOPLAMI
ALT KEŞİF F TOPLAMI
ALT KEŞİF G TOPLAMI
GENEL TOPLAM D (A+B+C+D+E+F+G)

## ASAT3-W8 TBF
T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA İÇMESUYU ve KANALİZASYON PROJESİ
SÖZLEŞME NO. ASAT3-W8
KUZEY ANTALYA İÇMESUYU TEMİN PROJESİ YAPIM İŞİ
| POZ NO | İŞİN TANIMI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTARI
[5 empty] | PARA BİRİMİ (…..) | PARA BİRİMİ (…..)
ALT KEŞİF A: "YAĞMURSUYU DRENAJ İMALATLARI"
KAZI YAPILMASI, KAZI MALZEMESİNİN SAHADAN UZAKLAŞTIRILMASI YATAKLAMALAR, GERİ DOLGU VE BORUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ
| W8.100.1 | 3.0 m. (dâhil) derinliğe kadar 200 mm. HDPE Koruge borunun temini ve döşenmesi | m | 50 |  | 0
| W8.101.1 | 3.0 m (dâhil) derinliğe kadar 300 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 900 |  | 0
| W8.101.2 | 3,00 m.(hariç) ile 5,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 300 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 55 |  | 0
| W8.102.1 | 3.0 m (dâhil) derinliğe kadar 400 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 154 |  | 0
| W8.102.2 | 3,00 m.(hariç) ile 5,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 400 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 64 |  | 0
| W8.103.1 | 3.0 m (dâhil) derinliğe kadar 500 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 42 |  | 0
| W8.103.2 | 3,00 m.(hariç) ile 5,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 500 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 117 |  | 0
| W8.103.3 | 5,00 m.(hariç) ile 7,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 500 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 106 |  | 0
| W8.104.1 | 3.0 m (dâhil) derinliğe kadar 600 mm. beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 144 |  | 0
| W8.105.1 | 3.0 m (dâhil) derinliğe kadar 800 mm. betonarme borunun temini ve döşenmesi. | m | 85 |  | 0
| W8.105.2 | 3,00 m.(hariç) ile 5,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 800 mm. betonarme borunun temini ve döşenmesi. | m | 38 |  | 0
| W8.106.1 | 3.0 m (dâhil) derinliğe kadar 1000 mm. betonarme borunun temini ve döşenmesi. | m | 1351 |  | 0
| W8.106.2 | 3,00 m.(hariç) ile 5,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 1000 mm. betonarme borunun temini ve döşenmesi. | m | 430 |  | 0
| W8.106.3 | 5,00 m.(hariç) ile 7,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 1000 mm. betonarme borunun temini ve döşenmesi. | m | 22 |  | 0
| W8.106.4 | 7,00 m.(hariç) ile 9,00 m.(dâhil) arasındaki derinliklerde, 1000 mm. betonarme borunun temini ve döşenmesi. | m | 48 |  | 0
| KAZI YAPILMASI, KAZI MALZEMESİNİN SAHADAN UZAKLAŞTIRILMASI YATAKLAMALAR, GERİ DOLGU VE BORUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ TOPLAMI |  |  |  | 0
BACALAR : KAZI YAPILMASI, KAZI MALZEMESİNİN SAHADAN UZAKLAŞTIRILMASI GERİ DOLGU VE BACALARIN YAPILMASI
| W8.107.1 | 3.0 m.'ye (dâhil) kadar olan derinliklerde, 1200 mm. çaplı hat bacası yapılması. | adet | 55 |  | 0
| W8.107.2 | 3,00 m.(hariç) ile 5,00m.(dâhil) arasında olan derinliklerde, 1200 mm. çaplı hat bacası yapılması. | adet | 13 |  | 0
| W8.107.3 | 5,00 m.(hariç) ile 7,00m.(dâhil) arasında olan derinliklerde, 1200 mm. çaplı hat bacası yapılması. | adet | 4 |  | 0
| W8.108.1 | 3,00 m.(hariç) ile 5,00m.(dâhil) arasında olan derinliklerde, yerinde dökme 1600 mm. çaplı hat bacası yapılması. | adet | 3 |  | 0
| W8.108.2 | 7,00 m.(hariç) ile 9,00m.(dâhil) arasında olan derinliklerde, yerinde dökme 1600 mm. çaplı hat bacası yapılması. | adet | 1 |  | 0
| W8.109.1 | 4 m3 Kapasiteli Betonarme Sızdırmaz Foseptik Yapısı | adet | 1 |  | 0
| W8.110.1 | Yağmursuyu Drenaj Noktası Koruyucu Perde Duvar yapılması | adet | 1 |  | 0
| BACALAR : KAZI YAPILMASI, KAZI MALZEMESİNİN SAHADAN UZAKLAŞTIRILMASI GERİ DOLGU VE BACALARIN YAPILMASI TOPLAMI |  |  |  | 0
SU ALMA YAPISI: KAZI YAPILMASI, KAZI MALZEMESİNİN SAHADAN UZAKLAŞTIRILMASI GERİ DOLGU , BORU BAĞLANTILARI VE SU ALMA YAPISININ YAPILMASI
| W8.111.1 | Su alma yapısı bağlantı hatları için her derinlikte 300 mm. Beton borunun temini ve döşenmesi. | m | 450 |  | 0
| W8.111.2 | Her derinlikte 60*80 cm Yağmursuyu Toplama Bacası yapılması | adet | 98 |  | 0
| W8.111.3 | Her derinlikte Yağmursuyu Kanalı ve Izgarası yapılması. (L=7,50 m) | adet | 6 |  | 0
| SU ALMA YAPISI: KAZI YAPILMASI, KAZI MALZEMESİNİN SAHADAN UZAKLAŞTIRILMASI GERİ DOLGU , BORU BAĞLANTILARI VE SU ALMA YAPISININ YAPILMASI TOPLAMI |  |  |  | 0
| ALT KEŞİF A: "YAĞMURSUYU DRENAJ İMALATLARI" TOPLAMI |  |  |  | 0
ALT KEŞİF B: "İÇMESUYU İMALATLARI"
BORULU İMALATLAR
| W8.200.1 | DN250 mm PE100 PN10 borunun temini, her derinlikte kazı yapılması, döşenmesi, yataklama-gömlekleme ve dolgusunun yapılması | m | 6900 |  | 0
| W8.201.1 | Kaldırım Tipi Vantuzlarda ve Tahliye Yapılarında kullanılmak üzere temin edilen DN250 mm Çelik boru için, her derinlikte kazı yapılması, döşenmesi, yataklama-gömlekleme ve dolgusunun yapılması | m | 500 |  | 0
| W8.202.1 | DN1000 mm Çelik borunun Temini, nakliyesi, hendek başına getirilmesi, her derinlikte kazı yapılması, döşenmesi, yataklama-gömlekleme ve dolgusunun yapılması | m | 105 |  | 0
| W8.203.1 | Hendek başına getirilmiş, İdare malı DN1200 mm Düktil boru için her derinlikte hendek kazısının yapılması, döşenmesi, yataklama-gömlekleme ve dolgusunun yapılması | m | 22800 |  | 0
| W8.204.1 | Hendek başına getirilmiş, İdare malı DN1400 mm Çelik boru için her derinlikte hendek kazısının yapılması, döşenmesi, yataklama-gömlekleme ve dolgusunun yapılması | m | 2581 |  | 0
| W8.205.1 | İdare malı DN1400 mm Çelik borunun halihazır menfez içinden geçirilmesi, gerekli bağlantıların yapılması, tespit kitlelerinin dökülmesi için gerekli beton, kalıp, demir, nakliye vb. işçilik dahil imalatın yapılması | Götürü | 1 |  | 0
| W8.206.1 | Döşenmiş DN1200 mm Düktil borunun sökülmesi | m | 1195 |  | 0
| W8.207.1 | İdare tarafınca temin edilmiş ve geçici stok sahalarında bulunan DN1200 mm boruların şantiye içi nakledilmesi | ton | 7650 |  | 0
| W8.207.2 | İdare tarafınca temin edilmiş ve Manavgat-Taşağıl Mevkii stok sahasında bulunan DN1400 mm Çelik borunun şantiye sahasına nakledilmesi | ton | 1225 |  | 0
| W8.208.1 | Düktil borular için dirsek ve özel parça temini, nakli ve montajı | kg | 85000 |  | 0
| W8.208.2 | İdare tarafından temin edilen Düktil borular için conta temini, nakli ve montajı | Adet | 10 |  | 0
| W8.209.1 | Tesbit kitlesi betonu imalatının yapılması | m3 | 110 |  | 0
| BORULU İMALATLAR TOPLAMI |  |  |  | 0
SANAT YAPILARI
| W8.210.1 | Her Tipte Betonarme Vantuz Odası yapılması | adet | 27 |  | 0
| W8.211.1 | Her Tipte Betonarme Tahliye Odası yapılması | adet | 26 |  | 0
| W8.212.1 | Betonarme Hat Vanası Odası yapılması | adet | 5 |  | 0
| W8.213.1 | Betonarme Debimetre Odası yapılması | adet | 4 |  | 0
| W8.214.1 | Betonarme Branşman Odası yapılması (Ø400/Ø500 hat için) | adet | 2 |  | 0
| W8.215.1 | Betonarme Branşman Odası yapılması (Ø1200 hat için) | adet | 2 |  | 0
| W8.216.1 | Betonarme Basınç Kırıcı Vana Odası yapılması | adet | 1 |  | 0
| W8.217.1 | Betonarme Depo Haznesi Girişi Vana Odası yapılması | adet | 3 |  | 0
| SANAT YAPILARI TOPLAMI |  |  |  | 0
| ALT KEŞİF B: "İÇMESUYU İMALATLARI" TOPLAMI |  |  |  | 0
ALT KEŞİF C: "TESİS İMALATLARI"
TESİS : TESİS YAPILARININ YAPILMASI, TESİSİ İÇİ SERVİS YOLLARININ YAPILMASI, PEYZAJ, BAHÇE SULAMA, ÇEVRE DUVARI, TESİS GİRİŞ YAPISI ve KAPISI YAPILMASI, KUYU AÇILMASI
| W8.300 | 10.000 m3 Kapasiteli İçmesuyu Deposu yapılması | Götürü | 1 |  | 0
| W8.300.a | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte depo kazısı yapılması ve kazıdan çıkan moloz malzemenin nakli ile PVC drenfleks borunun ve toplama bacasının temini ve döşenmesi işleri | Götürü | 3%
| W8.300.b | Dolgu malzemesinin temini, nakli ve uygulama yerinde demir merdaneli silindirle sıkıştırılarak temel altı ıslahı ve temel üst dolgusu yapılması | Götürü | 2%
| W8.300.c | Projesinde detayları belirtilen yapının 1. kademe betonarme (radye temel; beton, kalıp, demir, yalıtım) imalatlarının malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği dahil yapılması | Götürü | 30%
| W8.300.d | Projesinde detayları belirtilen yapının 2. kademe betonarme (perde, kolon, ara döşeme, kiriş, hatıl vb.; beton, kalıp, demir, yalıtım) imalatlarının malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği dahil yapılması | Götürü | 35%
| W8.300.e | Projesinde detayları belirtilen yapının 3. kademe betonarme (tavan döşemeleri; beton, kalıp, demir, yalıtım) imalatlarının malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği dahil yapılması | Götürü | 15%
| W8.300.f | Manevra Odası Çatısının Uzay Kafes Sistem olarak Projelendirilmesi ve İmalatının yapılması, Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | Götürü | 5%
| W8.300.g | Projesinde detayları belirtilen yapının tamamında betonarme işlerin haricinde kalan tüm ince işlerin (duvar, sıva, boya, kapı-pencere, kaplama, seramik, çatı, izolasyon vb.) malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği dahil yapılması | Götürü | 10%
| : 10.000m3 Kapasiteli İçmesuyu Deposu Toplamı |  |  |  | 0
| W8.301 | Klor Binası yapılması | Götürü | 1 |  | 0
| W8.301.a | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte bina kazısı yapılması ve kazıdan çıkan moloz malzemenin nakli ile PVC drenfleks borunun ve toplama bacasının temini ve döşenmesi işleri | Götürü | 3%
| W8.301.b | Dolgu malzemesinin temini, nakli ve uygulama yerinde demir merdaneli silindirle sıkıştırılarak temel altı ıslahı ve temel üst dolgusu yapılması | Götürü | 2%
| W8.301.c | Projesinde detayları belirtilen Klor Binasının 1. kademe betonarme (0,00 kotu ile temel alt kotu arası; beton, kalıp, demir, yalıtım) imalatlarının malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği dahil yapılması | Götürü | 35%
| W8.301.d | Projesinde detayları belirtilen Klor Binasının 2. kademe betonarme (0,00 kotu üstü; beton, kalıp, demir, yalıtım) imalatlarının malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği dahil yapılması | Götürü | 30%
| W8.301.e | Projesinde detayları belirtilen Klor Binasının tamamında betonarme işlerin haricinde kalan tüm ince işlerin (duvar, sıva, boya, kapı-pencere, kaplama, seramik, çatı, izolasyon vb.) malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği dahil yapılması | Götürü | 30%
| : Klor Binası Toplamı |  |  |  | 0
| W8.302 | İdari Bina yapılması | Götürü | 1 |  | 0
| W8.302.a | Projesinde belirtilen ölçü ve detaylara göre İdari Bina kazısı, dolgusu ve betonarme işlerin yapılması için malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği | Götürü | 45%
| W8.302.b | Projesinde belirtilen ölçü ve detaylara göre İdari Bina betonarme işlerin haricinde kalan tüm ince işlerin (duvar, sıva, boya, kapı-pencere, kaplama, seramik, çatı, izolasyon vb.) yapılması için malzeme temini, nakli ve yerinde uygulama işçiliği | Götürü | 45%
| W8.302.c | İdari Bina tefrişatı yapılması için malzeme temini, nakli ve montajı | Götürü | 10%
| : İdari Bina Toplamı |  |  |  | 0
| W8.303.1 | Kuyu açılması ve inkişafının yapılması | m | 100 |  | 0
| W8.304.1 | Tesis içi betonarme servis yolu yapılması | m2 | 9500 |  | 0
| W8.305.1 | Trapez kesitli beton kanal yapılması | m | 2530 |  | 0
| W8.306.1 | Çevre Koruma Duvarı yapılması | Ano | 830 |  | 0
| W8.307.1 | Tesis Giriş Yapısı ve Kapısı yapılması | Götürü | 1 |  | 0
| W8.308.1 | Ağaç Temini ve Dikim İşleri yapılması | ad | 80 |  | 0
| Tesisi İçi Servis Yollarının Yapılması, Çevre Duvarı, Tesis Giriş Yapısı Ve Kapısı Yapılması, Kuyu açılması ve Ağaç dikimi Toplamı : |  |  |  | 0
| ALT KEŞİF C :"TESİS İMALATLARI" TOPLAMI |  |  |  | 0
ALT KEŞİF D: "MEKANİK İŞLER"
10.000 m3 Hacimli Toplama Deposu Mekanik Ekipman
1 | W8.400.1 | Servis Suyu Hidroforu (Qp=12 m3/sa, Hm=60 mSS, 3 pompalı, frekans konvertörlü) temini ve montaj işleri | Set | 1 |  | 0
| W8.400.2 | Sprinkler Suyu Hidroforu (Qp=71 m3/sa, Hm=50 mSS, 3 pompalı, frekans konvertörlü) temini ve montaj işleri | Set | 1 |  | 0
| W8.400.3 | Klor Buster Pompaları (Qp=9 m3/sa, Hm=50 mSS) temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.400.4 | DN1000 PN10 Motor kumandalı kelebek vana temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.400.5 | DN800 PN10 Motor kumandalı kelebek vana temini ve montaj işleri | adet | 6 |  | 0
| W8.400.6 | DN300 PN10 Motor kumandalı kelebek vana temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.400.7 | DN250 PN10 Motor kumandalı kelebek vana temini ve montaj işleri | adet | 15 |  | 0
| W8.400.8 | DN80 PN10 el kumandalı küresel vana temini ve montaj işleri | adet | 7 |  | 0
| W8.400.9 | DN50 PN10 el kumandalı küresel vana temini ve montaj işleri | adet | 15 |  | 0
| W8.400.10 | DN150 PN10 el kumandalı sürgülü vana temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.400.11 | DN80 PN10 çekvalf temini ve montaj işleri | adet | 3 |  | 0
| W8.400.12 | DN50 PN10 çekvalf temini ve montaj işleri | adet | 6 |  | 0
| W8.400.13 | Ø63 mm difüzör temin ve montajı | set | 2 |  | 0
| W8.400.14 | DN1000 PN10 demontaj parçası temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.400.15 | DN800 PN10 demontaj parçası temini ve montaj işleri | adet | 6 |  | 0
| W8.400.16 | DN300 PN10 demontaj parçası temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.400.17 | DN250 PN10 demontaj parçası temini ve montaj işleri | adet | 15 |  | 0
| W8.400.18 | DN150 PN10 demontaj parçası temini ve montaj işleri | adet | 1 |  | 0
| W8.400.19 | DN800 paslanmaz çelik krepin temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.400.20 | Tek kirişli motor kumandalı kreyn (Aks Açıklığı: 11,40 m, Boy: 27,20 Kapasite: 4 ton) temini ve montaj işleri | set | 1 |  | 0
| W8.400.21 | DN150 havalandırma bacası temini ve montaj işleri | adet | 72 |  | 0
| : Toplam |  |  |  | 0
Klor Binası Mekanik Ekipman
2 | W8.401.1 | Tek Kirişli Motor Kumandalı Köprülü Kreyn temini ve montaj işleri | set | 1 |  | 0
| W8.401.2 | Klor tankları kaldırma traversi (Q= 2 Ton) temini ve montaj işleri | set | 1 |  | 0
| W8.401.3 | Kancalı tartı aleti temini ve montaj işleri | set | 1 |  | 0
| W8.401.4 | Klor Tankları Mesnet Roller Seti temin ve montajı | set | 16 |  | 0
| W8.401.5 | Sıvı klor varilleri temini | adet | 14 |  | 0
| W8.401.6 | Klor manifold seti ve aksamı temini ve montajı işleri | set | 2 |  | 0
| W8.401.7 | Otomatik varil değiştirme cihazı (Change-Over) temini ve montajı işleri | set | 1 |  | 0
| W8.401.8 | Otomatik varil değiştirme cihazı ile klorinatörler arası bağlantı ekipmanı ve boruları temini ve montajı işleri | set | 1 |  | 0
| W8.401.9 | Vakum regülatörü temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.401.10 | Evaporatörlerin temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.401.11 | Vakum işletmeli gaz klorinatörleri temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.401.12 | Ejektör temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.401.13 | Varil Deposu – Duvar Tipi Aspiratör temini ve montaj işleri | adet | 4 |  | 0
| W8.401.14 | Klorinatör Odası – Duvar Tipi Aspiratör temini ve montaj işleri | adet | 1 |  | 0
| W8.401.15 | Alüminyum panjur temini ve montaj işleri | m2 | 4 |  | 0
| W8.401.16 | İki konumlu servo motor temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.401.17 | Yay geri dönüş ilavesi temini ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.401.18 | Damper-servo motor bağlantı mekanizması temin ve montaj işleri | adet | 2 |  | 0
| W8.401.19 | Klor Kaçak Dedektörü ve panosu temini ve montaj işleri | set | 1 |  | 0
| W8.401.20 | Göz banyosu ve acil duş sistemi temini ve montaj işleri | set | 2 |  | 0
| W8.401.21 | Emniyet Ekipmanı ve Solunum cihazı temini | set | 1 |  | 0
| W8.401.22 | Klor Ölçüm Komparatörü temini | set | 1 |  | 0
| W8.401.23 | Klorlama Yedek Ekipmanı temini | set | 1 |  | 0
| W8.401.24 | Yağmurlama Sistemi (her biri 4 adet nozullu selenoid valfli) temini ve montajı | set | 1 |  | 0
| W8.401.25 | Klor binası ısıtma sistemi temin ve montajı işleri | set | 1 |  | 0
| W8.401.26 | DN50 PN10 küresel vana temini ve montaj işleri | adet | 12 |  | 0
| W8.401.27 | DN100 PN10 tijli sürgülü vana temini ve montaj işleri | adet | 1 |  | 0
| : Toplam |  |  |  | 0
Sanat Yapıları Mekanik Ekipman
3 | W8.402.1 | D-IV ve D-V depo için DN1000 PN16 debimetre odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 2 |  | 0
| W8.402.2 | D-VI (Duacı) depo için DN1000 PN10 debimetre odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 1 |  | 0
| W8.402.3 | Kovanlık depo çıkışı için DN1000 PN10 debimetre odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 1 |  | 0
| W8.402.4 | DN250 PN10 tahliye odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 22 |  | 0
| W8.402.5 | DN250 PN16 tahliye odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 4 |  | 0
| W8.402.6 | Ø1200 mm çaplı hatlarda DN250 PN10 vantuz odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 22 |  | 0
| W8.402.7 | Ø1200 mm çaplı hatlarda DN250 PN16 vantuz odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 3 |  | 0
| W8.402.8 | Ø1400 mm çaplı hatlarda DN250 PN10 vantuz odası mekanik ekipman temin ve montaj işleri | set | 2 |  | 0
| W8.402.9 | D-VI (Duacı) depoya giriş için DN1200 PN10 hat branşman odası mekanik ekipman temin ve montajı | set | 1 |  | 0
| W8.402.10 | D-V depoya giriş için DN1200 PN16 hat branşman odası mekanik ekipman temin ve montajı | set | 1 |  | 0
| W8.402.11 | DN1400 PN10 hat vanası mekanik ekipman temin ve montajı | set | 1 |  | 0
| W8.402.12 | DN1200 PN10 hat vanası mekanik ekipman temin ve montajı | set | 4 |  | 0
| W8.402.13 | D-V ve D-IV mevcut depolara giriş için DN800 PN16 depo giriş odaları mekanik ekipman temin ve montajı | set | 2 |  | 0
| W8.402.14 | D-VI (Duacı) depo girişi için DN800 PN10 depo giriş odaları mekanik ekipman temin ve montajı | set | 1 |  | 0
| W8.402.15 | Ø1200 mm çaplı PN16 basınç kırıcılı vana odası mekanik ekipman temin ve montajı | set | 1 |  | 0
| W8.402.16 | Başköy mevkii için DN400 PN10 branşman odası mekanik ekipman temin ve montajı | set | 1 |  | 0
| W8.402.17 | Odabaşı mevkii için DN500 PN10 branşman odası mekanik ekipman temin ve montajı | set | 1 |  | 0
| : Toplam |  |  |  | 0
İdare Binası Mekanik Ekipman
4 | W8.403.1 | İdare binası ısıtma sistemi temin ve montajı işleri | set | 1 |  | 0
5 | W8.403.2 | İdare binası sıhhi tesisat işleri | set | 1 |  | 0
| : Toplam |  |  |  | 0
Kuyular ve Mekanik Ekipmanları
1 | W8.404.1 | DN250 çelik akıtma başlığı temin ve montaj işleri | set | 15 |  | 0
| W8.404.2 | Kuyular için (Debi: 75 lt/sn Hm: 65 mSS) derin kuyu dalgıç pompası temin ve montajı | adet | 1 |  | 0
| W8.404.3 | Kuyular için (Debi: 75 lt/sn Hm: 75 mSS) derin kuyu dalgıç pompası temin ve montajı | adet | 1 |  | 0
| : Toplam |  |  |  | 0
Üniteler ve Sanat Yapıları Borulama İşleri
| W8.405.1 | Her çapta çelik boru ve özel imalatlarının temini ve montajı | kg | 45000 |  | 0
| W8.405.2 | Dış çap Ø63 mm PE100 PN10 basınçlı boru temin ve montajı | m | 574 |  | 0
| W8.405.3 | Dış çap Ø180 mm PE100 PN10 basınçlı boru temin ve montajı | m | 78 |  | 0
| W8.405.4 | Üniteler arasındaki boru bağlantıları için betonarme tesisat galerisi yapılması | m | 120 |  | 0
| W8.405.5 | Her çapta AISI304 kalite paslanmaz çelik boru ve özel imalatlarının temini ve montajı | kg | 25000 |  | 0
| : Toplam |  |  |  | 0
| ALT KEŞİF D :"MEKANİK İŞLER" TOPLAMI |  |  |  | 0
ALT KEŞİF E: "ELEKTRİK İMALATLARI"
1 | KUVVET VE KUMANDA KABLOLARI
| W8.501.1 | 1kV Yeraltı Kablosu İle Kolon Ve Besleme Hattı
| W8.501.1.1 | 3x4 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 300 |  | 0
| W8.501.1.2 | 3x185+95 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 740 |  | 0
| W8.501.1.3 | 3x150+70 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 565 |  | 0
| W8.501.1.4 | 3x120+70 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 1570 |  | 0
| W8.501.1.5 | 3x50+25 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 140 |  | 0
| W8.501.1.6 | 3x35+16 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 100 |  | 0
| W8.501.1.7 | 3x25+16 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 600 |  | 0
| W8.501.1.8 | 4x10 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 260 |  | 0
| W8.501.1.9 | 4x6 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 380 |  | 0
| W8.501.1.10 | 4x4 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 270 |  | 0
| W8.501.1.11 | 4x2.5 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 2000 |  | 0
| W8.501.1.12 | 1x185 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 840 |  | 0
| W8.501.1.13 | 1x240 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 1120 |  | 0
| W8.501.1.14 | 3x1.5 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 2240 |  | 0
| W8.501.1.15 | 4x1.5 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 1640 |  | 0
| W8.501.1.16 | 5x1.5 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 80 |  | 0
| W8.501.1.17 | 30x1.5 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 280 |  | 0
| W8.501.2 | Bakalitten 3 Fazlı Fiş Priz Ve Montajı 3x25 A. | ad | 26 |  | 0
| W8.501.3 | Aleve Dayanıklı N2XHFE 180 0.6/1kV Kablo |  |  |  | 0
| W8.501.3.1 | 2x1.5re Aleve Dayanıklı N2XHFE 180 0.6/1kV Kablo | m | 787 |  | 0
| W8.501.3.2 | 2x2.5re Aleve Dayanıklı N2XHFE 180 0.6/1kV Kablo | m | 1090 |  | 0
| W8.501.3.3 | 3x4re Aleve Dayanıklı N2XHFE 180 0.6/1kV Kablo | m | 135 |  | 0
| W8.501.4 | 1x2x1,5+0,8 mm² Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına Dayanıklı Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Vde 0815) | m | 1865 |  | 0
| W8.501.5 | LIYCY, LIYC2YSinyal Kablosu
| W8.501.5.1 | 2x1,5 mm² | m | 560 |  | 0
| W8.501.5.2 | 3x1,5 mm² | m | 270 |  | 0
| W8.501.5.3 | 5x1,5 mm² | m | 440 |  | 0
| W8.501.6 | Multi Mode Zırhlı F/O Kablo Multi Mode Fiber Optik Kablo | m |  |  | 0
| W8.501.6.1 | 2 Core MM Zırhlı F/O Kablo Multi Mode Fiber Optik Kablo | m | 357 |  | 0
| W8.501.6.2 | 6 Core MM Zırhlı F/O Kablo Multi Mode Fiber Optik Kablo | m | 2730 |  | 0
| W8.501.6.3 | 8 Core MM Zırhlı F/O Kablo Multi Mode Fiber Optik Kablo | m | 365 |  | 0
| W8.501.6.4 | 12 Core MM Zırhlı F/O Kablo Multi Mode Fiber Optik Kablo | m | 740 |  | 0
| W8.501.7 | Çok Damarlı, 1 Telli Kumanda Kabloları |  |  |  | 0
| W8.501.7.1 | 7x1.5 mm² | m | 1640 |  | 0
| W8.501.7.2 | 7x2.5 mm² | m | 90 |  | 0
| W8.501.8 | Mahal Kumanda Panosu | ad | 45 |  | 0
| KUVVET VE KUMANDA KABLOLARI TOPLAMI |  |  |  | 0
KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
| W8.502.1 | Dikişli Galvanizli Çelik Boru |  |  |  | 0
| W8.502.1.1 | 3/4" Ø20 Ortalama Dış Çap 26,9/2,65 mm | m | 317 |  | 0
| W8.502.1.2 | 1" Ø25 Ortalama Dış Çap 33,7/3,25 mm | m | 594 |  | 0
| W8.502.1.3 | 1 1/2" (Bina İçi Vidalı) | m | 10 |  | 0
| W8.502.1.4 | 3" Ø80 Ortalama Dış Çap 88,9/4,05 mm | m | 66 |  | 0
| W8.502.2 | Kablo Tava Sistemleri | kg | 7535 |  | 0
| W8.502.3 | Beton Kanal (Yol Geçişi) | m | 310 |  | 0
| W8.502.4 | Beton Kanal | m | 650 |  | 0
| W8.502.5 | Toprak Kanal | m | 1220 |  | 0
| KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ TOPLAMI |  |  |  | 0
JENERATÖR GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI
| W8.503.1 | Otomatik Dizel Jeneratör Grubu İçin Ses İzolasyon Kabini, Kumanda Panosu Ve Kuvvet Panosu Yapımı Temini Ve Montajı |  |  |  | 0
| W8.503.1.1 | TR-1 için 1500 d/d 1600 KVA (Tam Yükte Sürekli Çalışma Gücü) | götürü | 1 |  | 0
| W8.503.1.1a | Jeneratör grubu ve kabini temini, nakliyesi yapılması | götürü | 70%
| W8.503.1.1b | Jeneratör kumanda kuvvet panosu malzeme temini, nakliyesi yapılması | götürü | 10%
| W8.503.1.1c | Jeneratörün kaidesi dahil montajının yapılarak devreye alınması | götürü | 20%
| W8.503.1.2 | TR-2 için 1500 d/d 1250 KVA (Tam Yükte Sürekli Çalışma Gücü) | götürü | 1 |  | 0
| W8.503.1.2a | Jeneratör grubu ve kabini temini, nakliyesi yapılması | götürü | 70%
| W8.503.1.2b | Jeneratör kumanda kuvvet panosu malzeme temini, nakliyesi yapılması | götürü | 10%
| W8.503.1.2c | Jeneratörün kaidesi dahil montajının yapılarak devreye alınması | götürü | 20%
| W8.503.1.3 | TR-3 için 1500 d/d 1250 KVA (Tam Yükte Sürekli Çalışma Gücü) | götürü | 1 |  | 0
| W8.503.1.3a | Jeneratör grubu ve kabini temini, nakliyesi yapılması | götürü | 70%
| W8.503.1.3b | Jeneratör kumanda kuvvet panosu malzeme temini, nakliyesi yapılması | götürü | 10%
| W8.503.1.3c | Jeneratörün kaidesi dahil montajının yapılarak devreye alınması | götürü | 20%
| W8.503.2 | Otomatik Dizel Jeneratör Grubu İçin Çalıştırma Ruhsatı Alınarak Jeneratörün İşletmeye Alınması | set | 3 |  | 0
| JENERATÖR GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI TOPLAMI |  |  |  | 0
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI
| W8.504.1 | Yıldırımdan Korunma Tesisatı (Aktif Yakalama Ucu, İhata ve İndirme İletkeni, Toprak Elektrodu, İletken Koruyucu Borusu ve Paratoner Direği dahil) Yapılması | götürü | 1 |  | 0
| W8.504.1a | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu dl= 20-25 mt (TS EN 62305-1/2/3/4 ) ve Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt (TS EN 62305-1/2/3/4 ) malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 50%
| W8.504.1b | Çatı direği, iletken koruyucu borusu, poligon çelik direk ve işin yapılması için gerekli her türlü galvaniz malzeme dahil, malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 20%
| W8.504.1c | 50 mm² elektrolitik bakır iletken ve toprak elektrodu, termokaynak ek malzemesi malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 30%
| YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI TOPLAMI |  |  |  | 0
TOPRAKLAMA SİSTEMİ
| W8.505.1 | Bina İhata İletkeni 50 mm² Bakır Tel | m | 1962 |  | 0
| W8.505.2 | Bina İhata İletkeni 30×3.5 mm Galvanizli Çelik Lama | m | 798 |  | 0
| W8.505.3 | Toprak Elektrodu (Çubuk), Elektrolitik Bakır | ad | 152 |  | 0
| W8.505.4 | Plastik İzoleli İletken (NYA) 1x50 mm² | m | 945 |  | 0
| W8.505.5 | 1kV Yeraltı Kablosu İle Kolon Ve Besleme Hattı |  |  |  | 0
| W8.50.5.1 | 1x50 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 3980 |  | 0
| W8.50.5.2 | 1x70 mm² NYY (TS IEC 60502-1+A1) | m | 180 |  | 0
| W8.505.6 | Dikdörtgen Kesitli Bakır Bara, 40×5 mm², 1.78 Kg/m | kg | 55 |  | 0
| W8.505.7 | Sıcak Daldırma Galvaniz Saç Ek Parçası | ad | 191 |  | 0
| TOPRAKLAMA SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  | 0
SAHA AYDINLATAMA
| W8.506.1 | 16 A.'e Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (3kA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) | ad | 66 |  | 0
| W8.506.2 | Peşel, Bergman Veya PVC Boru İçine Döşenen Topraklama Hattı 16 mm² | m | 2553 |  | 0
| W8.506.3 | Kurşunsuz Pvc İzoleli Kabloyla Besleme Hattı 3x2.5 mm² NYM | m | 594 |  | 0
| W8.506.4 | Işık Akısı En Az 12750 Lm, Tüketim Değeri En Fazla 150 W Olan. Led Projektörler | ad | 66 |  | 0
| W8.506.5 | Toprak Elektrodu (Çubuk), Elektrolitik Bakır | ad | 4 |  | 0
| W8.506.6 | Galvanizli Poligon Çelik Paratoner Direği Temini, Nakliyesi Ve Montajı İşi | ad | 66 |  | 0
| W8.506.7 | 1kV "NYY" Yeraltı Kablosu |  |  |  | 0
| W8.506.7.1 | 2x6 mm² NYY | m | 23 |  | 0
| W8.506.7.2 | 2x10 mm² NYY | m | 94 |  | 0
| W8.506.7.3 | 3x6 mm² NYY | m | 33 |  | 0
| W8.506.7.4 | 3x10 mm² NYY | m | 94 |  | 0
| W8.506.7.5 | 4x6 mm² NYY | m | 324 |  | 0
| W8.506.7.6 | 4x10 mm² NYY | m | 1105 |  | 0
| W8.506.7.7 | 4x16ş mm² NYY | m | 880 |  | 0
| SAHA AYDINLATAMA TOPLAMI |  |  |  | 0
KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ
| W8.507.1 | 1kV Yeraltı Kablo Besleme Hattı (N2XH) |  |  |  | 0
| W8.507.1 | 3x4 mm² N2XH | m | 493 |  | 0
| W8.507.2 | Dış Ortam IP Bullet Kamera Tip-1 | ad | 39 |  | 0
| W8.507.3 | Hareketli Dome (Ptz) Kamera | ad | 2 |  | 0
| W8.507.4 | 32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı | ad | 2 |  | 0
| W8.507.5 | 8 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı | ad | 3 |  | 0
| W8.507.6 | Kontrol Klavyesi | ad | 1 |  | 0
| W8.507.7 | 24 Portlu UTP Cat6 Patch Panel | ad | 1 |  | 0
| W8.507.8 | UTP Cat6h Halojen Free 4x2x23 Awg Kablo | m | 1978 |  | 0
| W8.507.9 | Zırhlı F/O Kablo Multi Mode Fiber Optik Kablo |  |  |  | 0
| W8.507.9.1 | 2 Core | m | 216 |  | 0
| W8.507.9.2 | 6 Core | m | 1180 |  | 0
| W8.507.9.3 | 8 Core | m | 323 |  | 0
| W8.507.9.4 | 12 Core | m | 2142 |  | 0
| W8.507.10 | 24 Fiber Kapasiteli LC/MM Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi | ad | 2 |  | 0
| W8.507.11 | Dikili Tip Kabinet ve İç Ekipmanlarının Temini, | tk | 1 |  | 0
| W8.507.12 | CCTV Sistem İzleme Monitörleri | tk | 1 |  | 0
| W8.507.13 | 24 Portlu Mm F/O Patch Panel | ad | 2 |  | 0
| KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  | 0
İDARİ BİNA
| W8.508.1 | 10 KVA 20 Dakikaya Kadar Akü Besleme Süreli Üç Faz Giriş Üç Faz Çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı | ad | 1 |  | 0
| W8.508.2 | İdari Bina Aydınlatma Priz Tesisatı Tesisi | götürü | 1 |  | 0
| W8.508.2a | Elektrik dağıtım panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 25%
| W8.508.2b | Aydınlatma armatürü malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 30%
| W8.508.2c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.508.3 | İdari Bina Yangın İhbar Tesisatı Tesisi | götürü | 1 |  | 0
| W8.508.3a | Yangın alarm santralı malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 70%
| W8.508.3b | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, optik duman dedektörü, kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü, flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni, yangın alarm kabloları dahil malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 30%
| W8.508.4 | İdari Bina Data-Haberleşme Tesisatı Tesisi | götürü | 1 |  | 0
| İDARİ BİNA TOPLAMI |  |  |  | 0
SU DEPOSU (10.000 m³)
| W8.509.1 | Su Deposu Aydınlatma Priz Tesisatı Tesisi | götürü | 1 |  | 0
| W8.509.1a | Elektrik dağıtım panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 10%
| W8.509.1b | Aydınlatma armatürü malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 60%
| W8.509.1c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 30%
| W8.509.2 | Su Deposu Yangın İhbar Tesisatı Tesisi | götürü | 1 |  | 0
| SU DEPOSU (10.000 m³) TOPLAMI |  |  |  | 0
KLOR BİNASI
| W8.510.1 | Klor Binası Aydınlatma Priz Tesisatı Tesisi | götürü | 1 |  | 0
| W8.510.1a | Elektrik dağıtım panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 10%
| W8.510.1b | Aydınlatma armatürü malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 50%
| W8.510.1c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.510.2 | Klor Binası Yangın İhbar Tesisatı Tesisi | götürü | 1 |  | 0
| KLOR BİNASI TOPLAMI |  |  |  | 0
TRAFO BİNALARI
| W8.511.1 | Trafo Binası Aydınlatma Priz Tesisatı Tesisi | set | 3 |  | 0
| W8.511.2 | Trafo Binası Yangın İhbar Tesisatı Tesisi | set | 3 |  | 0
| W8.511.3 | Monoblok Betonarme Trafo Köşkü | ad | 6 |  | 0
| TRAFO BİNALARI TOPLAMI |  |  |  | 0
KUYUBAŞI BİNASI
| W8.512.1 | Kuyubaşı Binası Aydınlatma Priz Tesisatı Tesisi | set | 15 |  | 0
| W8.512.2 | 2,5x2,5 Mt Monoblok Betonarme Trafo Köşkü | ad | 15 |  | 0
| KUYUBAŞI BİNASI TOPLAMI |  |  |  | 0
OG DAĞITIM MERKEZİ
| W8.513.1 | OG Dağıtım Merkezi Binası Aydınlatma Priz Tesisatı Tesisi | set | 2 |  | 0
| W8.513.2 | Monoblok Betonarme Trafo Köşkü | ad | 2 |  | 0
| OG DAĞITIM MERKEZİ TOPLAMI |  |  |  | 0
ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO
| W8.514.1 | 110 V Şarj Tertibatı, Akü Grubu Ve Panosu (50 Ah) | ad | 5 |  | 0
| W8.514.2 | İzole Manevra Çubuğu 36 KV | ad | 5 |  | 0
| W8.514.3 | İzole Eldiven 36 KV | çift | 5 |  | 0
| W8.514.4 | İzole Halı 36 KV | m² | 30 |  | 0
| W8.514.5 | İzole Sehpa 36 kV | ad | 5 |  | 0
| W8.514.6 | Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Hücreler
| W8.514.6.1 | Gax Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV, 630 A, 16 kA Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücreleri | ad | 2 |  | 0
| W8.514.6.2 | Gax Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV Gerilim Transformatörü Hücreleri | ad | 1 |  | 0
| W8.514.6.3 | Gax Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV, 630 A, 16 kA Kesicili Çıkış Hücreleri | ad | 11 |  | 0
| W8.514.6.4 | Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV, 630 A, 16 kA Akım Ve Gerilim Ölçü Hücreleri | ad | 1 |  | 0
| W8.514.6.5 | Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV, 630 A, 16 kA Kablo Bağlantı Hücresi | ad | 1 |  | 0
| W8.514.7 | Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı Hücreler
| W8.514.7.1 | Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV, 630 A, 16 kA Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücreleri | ad | 1 |  | 0
| W8.514.7.2 | Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV Gerilim Transformatörü Hücreleri | ad | 1 |  | 0
| W8.514.7.3 | Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı 36 KV, 630 A, 16 kA Kesicili Çıkış Hücreleri | ad | 3 |  | 0
| W8.514.8 | 1250 KVA, 33 / 0.4 - 0.231 KV, Hermetik Bakır Sargılı Trafo | ad | 2 |  | 0
| W8.514.9 | 1600 KVA, 33 / 0.4 - 0.231 KV, Hermetik Bakır Sargılı Trafo | ad | 1 |  | 0
| W8.514.10 | 1×95ş/16 mm², 20.3/35 kV YE3SV ( 2XSY) ; YE3SSV Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (Yer Altına Döşenmesi) | m | 750 |  | 0
| W8.514.11 | 1×95ş/16 mm², 20.3/35 kV YE3SV ( 2XSY) ; YE3SSV Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (Beton Kanala Döşenmesi) | m | 4254 |  | 0
| W8.514.12 | 1×95s/16 mm², 20.3/35 kV Harici Tip YE3SV ( 2XSY ), YE3SSV Kablo Başlığı | ad | 6 |  | 0
| W8.514.13 | 1×95s/16 mm², 20.3/35 kV Dahili Tip YE3SV ( 2XSY ), YE3SSV Kablo Başlığı | ad | 48 |  | 0
| ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO TOPLAMI |  |  |  | 0
AG - MCC - OTOMASYON PANOLARI
| W8.515.1 | A.G. Panosu Temini Ve Montajı |  |  |  | 0
| W8.515.1.1 | A.G.-1 Panosu Temini Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| W8.515.1.2 | A.G.-2 Panosu Temini Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| W8.515.1.3 | A.G.-3 Panosu Temini Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| W8.515.2 | MCC Panosu Temini Ve Montajı |  |  |  | 0
| W8.515.2.1 | MCC-1 Panosu Temini Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| W8.515.2.2 | MCC-2 Panosu Temini Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| W8.515.2.3 | Kuyu MCC Panoları Temini Ve Montajı | ad | 15 |  | 0
| W8.515.3 | Otomasyon Panosu Ve Ekipmanı Temini Ve Montajı |  |  |  | 0
| W8.515.3.1 | RTU-1 Panosu Temini Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| W8.515.3.2 | RTU-2 Panosu Temini Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| W8.515.3.3 | KUYU Otomasyon Panosu Temini ve Montajı | ad | 15 |  | 0
| AG - MCC - OTOMASYON PANOLARI TOPLAMI |  |  |  | 0
ENSTRUMANTASYON
| W8.516.1 | Hidrostatik Seviye Ölçüm Cihazı | ad | 15 |  | 0
| W8.516.2 | Ultrasonik Tip Seviye Ölçüm Seti | tk | 8 |  | 0
| W8.516.3 | Basınç Transmiteri | tk | 2 |  | 0
| W8.516.4 | Klor Ölçüm Ve Kontrol Sistemi | ad | 1 |  | 0
| W8.516.5 | Bulanıklık Ölçüm Ve Kontrol Sistemi | ad | 1 |  | 0
| W8.516.6 | Ph Ölçüm Sensörü (Elektrod / Prob) | ad | 1 |  | 0
| W8.516.7 | Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Seti |  |  |  | 0
| W8.516.7.1 | Çap Ø1000 Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Seti PN10 | tk | 2 |  | 0
| W8.516.7.2 | Çap Ø1000 Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Seti PN16 | tk | 2 |  | 0
| W8.516.7.3 | Çap Ø500 Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Seti | tk | 1 |  | 0
| W8.516.7.4 | Çap Ø400 Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Seti | tk | 1 |  | 0
| W8.516.7.5 | Çap Ø250 Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Seti | tk | 15 |  | 0
| W8.516.8 | 400 V, 110 kW Frekans Konvertörü Temini Nakliyesi Ve Montajı | ad | 1 |  | 0
| ENSTRUMANTASYON TOPLAMI |  |  |  | 0
İSALE HATTI MANEVRA ODALARI ENERJİ VE OTOMASYON İŞLERİ
| W8.517.1 | Besleme Depoları Hat Vanası, Debimetre, Depo Haznelerine Giriş Vanaları Odaları ve Depo Hazneleri Seviye Ölçerleri Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı |  |  |  | 0
| W8.517.1.1 | D-IV Depo Hat Vanası, Debimetre, Depo Haznelerine Giriş Vanaları Odaları ve Depo Hazneleri Seviye Ölçerleri Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.1.1a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.1.1b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.1.1c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| W8.517.1.2 | D-V Depo Hat Vanası, Debimetre, Depo Haznelerine Giriş Vanaları Odaları ve Depo Hazneleri Seviye Ölçerleri Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.1.2a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.1.2b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.1.2c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| W8.517.1.3 | D-VI Depo Hat Vanası, Debimetre, Depo Haznelerine Giriş Vanaları Odaları ve Depo Hazneleri Seviye Ölçerleri Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.1.3a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.1.3b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.1.3c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| W8.517.2 | İsale Hattı Branşman Vana Odaları Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı
| W8.517.2.1 | İsale Hattı Branşman-1 Vana Odası Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.2.1a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.2.1b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.2.1c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| W8.517.2.2 | İsale Hattı Branşman-2 Vana Odası Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.2.2a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.2.2b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.2.2c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| W8.517.2.3 | İsale Hattı Başköy Branşmanı Vana OdasıEnerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.2.3a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.2.3b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.2.3c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| W8.517.2.4 | İsale Hattı Odabaşı Branşmanı Vana Odası Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.2.4a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.2.4b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.2.4c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| W8.517.3 | İsale Hattı Enerji Kırıcı Odası Enerji Temini, Enerji ve Otomasyon Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.517.3a | Enerji temini ve elektrik dağıtım panosu temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 45%
| W8.517.3b | Otomasyon panosu malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.517.3c | Aydınlatma priz tesisatı kablo, anahtar, priz, kablo tavası malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 15%
| İSALE HATTI MANEVRA ODALARI ENERJİ VE OTOMASYON İŞLERİ TOPLAMI |  |  |  | 0
OTOMASYON İŞLERİ
| W8.518.1 | Ana Kontrol Odası Ekipmanı Temini ve Montajı | götürü | 1 |  | 0
| W8.518.1.1a | Bilgissyar, yazıcı, ana ekran ve orijinal program (CD ler dahil) temini nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 50%
| W8.518.1.1b | DCS sistemi ve orijinal program (CD leri dahil) malzeme temini, nakliyesi ve işçiliği dahil yapılması | götürü | 40%
| W8.518.1.1c | Ekipmanların haberleşme kartları ve birbiri ile irtibatları için ihtiyaç duyulan kablolar dahil olmak üzere; bilgisayarların konulacağı masa, sandalye, kontrol odası kliması vs her nevi malzeme temini, nakliyesi, montajı, testleri dahil birim fiyatıdır. | götürü | 10%
| W8.518.2 | Kuyu Bölgesi, İsale Hattı ve Besleme Depoları Otomasyon İşleri İş İstasyonun Kurulumu, SCADA Yazılımı ve Ekranların Oluşturulması İşleri Mühendislik Hizmetleri | götürü | 1 |  | 0
| OTOMASYON İŞLERİ TOPLAMI |  |  |  | 0
| ALT KEŞİF E :"ELEKTRİK İMALATLARI" TOPLAMI |  |  |  | 0
ALT KEŞİF F: "DİĞER İŞLER"
ZEMİN KAPLAMALARI
| W8.600.1 | Kazı yapımı esnasında kaldırılan, bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplamaların tamiratı/yeniden yapılması. | m2 | 17000 |  | 0
| W8.601.1 | Kazı yapımı esnasında kaldırılan, stabilize asfalt kaplama yolların çift kat emülsiyon asfalt olarak yeniden yapılması. | m2 | 28000 |  | 0
| W8.602.1 | Beton kaplama tamiratı. | m3 | 10 |  | 0
| W8.603.1 | Asfalt ve beton kaplamalar dışındaki her cins kaplama (Parke) tamiratı. | m2 | 100 |  | 0
| W8.604.1 | Hatlarının beton gömlek içine alınması. | m3 | 50 |  | 0
| ZEMİN KAPLAMALARI TOPLAMI |  |  |  | 0
PROJE MÜDÜRÜNE ARAÇ TEMİNİ
| W8.700.1 | Binek araç kiralanması. | Ay | 96 |  | 0
| W8.700.2 | Arazi aracı kiralanması. | Ay | 12 |  | 0
| PROJE MÜDÜRÜNE ARAÇ TEMİNİ TOPLAMI |  |  |  | 0
| ALT KEŞİF F: "DİĞER İŞLER" TOPLAMI : |  |  |  | 0
ALT KEŞİF G: "YEVMİYELİ İŞLER"
İŞÇİLİK
| İ.1 | Mühendis | gün | 1 |  | 0
| İ.2 | Formen | saat | 1 |  | 0
| İ.3 | Topoğraf | saat | 1 |  | 0
| İ.4 | Şenör (Topoğraf Yardımcısı) | saat | 1 |  | 0
| İ.5 | Laborant | saat | 1 |  | 0
| İ.6 | Usta (Demir, Beton, Kalıp, Tesisat, Elektrik, Makine v.b.) | saat | 1 |  | 0
| İ.7 | Operatör (Ağır Makine Kazıcı, Yükleyici) | saat | 1 |  | 0
| İ.8 | Düz İşçi | saat | 1 |  | 0
| İŞÇİLİK TOPLAMI |  |  |  | 0
EKİPMAN VE MALZEME
| E.1 | Kova kapasitesi enaz 2.5m³ olan Loder (yükleyici) | saat | 1 |  | 0
| E.2 | Kova kapasitesi 0.5m³ ile 1m³ (dahil) olan Lastik Tekerlekli Hidrolik Kazıcı; Ekskavatör | saat | 1 |  | 0
| E.3 | Kova kapasitesi 1m³ ile 1.5m³ (dahil) olan Paletli Hidrolik Kazıcı; Ekskavatör | saat | 1 |  | 0
| E.4 | Kamyonun 1 saatlik ücreti (en az 15 ton kapasiteli) | saat | 1 |  | 0
| E.5 | Silindir, orta sınıf , adetrmal veya vibrasyonlu; | saat | 1 |  | 0
| E.6 | Çalışma ağırlığı en az 80 kg ve Santrifüj kuvveti en az 15 kN Kompaktör | saat | 1 |  | 0
| E.7 | Hava Komprasörü bütün aksesuarları dahil | saat | 1 |  | 0
| E.8 | 5 kVA kadar Jeneratör; | saat | 1 |  | 0
| E.9 | 60 tona kadar kaldırma kapasiteli mobil Vinç; | saat | 1 |  | 0
| E.10 | Elektrik kaynağı ve ilgili kesme ekipmanları; | saat | 1 |  | 0
| E.11 | Oksijen-Asetilen kaynağı ve kesme ekipmanları; | saat | 1 |  | 0
| E.12 | 25 lt/san kapasiteli , 20 m derinlikte kazıdan su çekebilecek kapasitede 200 m. hortumu ve gerekli aksesuarlara sahip su pompası; | saat | 1 |  | 0
| E.13 | En az 10 ton kapasiteli Su tankeri; | saat | 1 |  | 0
| E.14 | Beton-Asfalt kesme makinesi | saat | 1 |  | 0
| E.15 | C20/25, Satın alma ve iş yerinde pompa ile basımı dahil betonun dökülmesi | m3 | 1 |  | 0
| E.16 | C25/30, Satın alma ve iş yerinde pompa ile basımı dahil betonun dökülmesi | m3 | 1 |  | 0
| E.17 | C30/37, Satın alma ve iş yerinde pompa ile basımı dahil betonun dökülmesi | m3 | 1 |  | 0
| E.18 | Tüm yüzey çeşitleri için çelik beton ve betonarme kalıbı | m2 | 1 |  | 0
| E.19 | Tüm yüzey çeşitleri için 21 mm kalınlığında plywood kalıp, film kaplamalı | m2 | 1 |  | 0
| E.20 | Kum (0-3 mm) | m3 | 1 |  | 0
| E.21 | Kırmataş (her ebatta) | m3 | 1 |  | 0
| E.22 | Betonarme Demiri (Nervürlü) | ton | 1 |  | 0
| E.23 | Hasır Çelik (Q 131/131) | kg | 1 |  | 0
| E.24 | Kalıp iskelesi | m3 | 1 |  | 0
| EKİPMAN VE MALZEME TOPLAMI: |  |  |  | 0
| ALT KEŞİF G :"YEVMİYELİ İŞLER " TOPLAMI |  |  |  | 0